Опросный лист для заказчика

(винтового, поршневого) компрессора

- Назначение и область применения _________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Тип (стационарный, передвижной, винтовой, поршневой) ________________________________________________________________________________

- Условия применения (в зданиях, под навесом, на открытой площадке, в подвале и т.д.)

_______________________________________________________________________________

- Климатическое исполнение _______________________________________________________

- Исполнение (взрывоопасность, категория)  __________________________________________

- Характер эксплуатации (постоянно, периодически работающий)  _______________________

- Количество компрессорных установок                            – шт.

- Показатели назначения:

8.1 производительность,      м3/мин    ________________________________

8.2 конечное давление, кгс/см² _____________________________________________________

8.3 конечная температура газа на выходе из установки, 0С_________________________________

8.4 допустимое содержание масла в газе на выходе из установки___________________________

8.5 наличие звукопоглощающего корпуса      	     - да;                - нет.

- Условия эксплуатации:

  - температура окружающей среды (min-max),  0С ______________________________________

  - начальное давление, кгс/см²____________________________________________________

  - диапазон влажности  ____________________________________________________________

  - сжимаемый газ и его состав, %____________________________________________________

  - концентрация пыли _____________________________________________________________

  - наличие приточно-вытяжной вентиляции:                	     - есть;                - нет.

- Привод компрессора:                                                                                                                                                 эл/двигатель с постоянной частотой вращения ротора _____________________________________

эл/двигатель с переменной частотой вращения ротора (с частотным преобразователем)________                                                                                                                                     напряжение питания___________________________________________________________________                                                                                                                                                                 класс изоляции_______________________________________________________________________

- Способ охлаждения (водой (Q=м3/мин, Т0С), воздухом)________________________________

- Ограничения по мощности электродвигателя  ________________________________________

- Наличие ресивера  в сети _______________________________________

- Информация на потребителей воздуха или газа по паспортным данным   _______________________________________________________________________________

- Информация на имеющееся компрессорное оборудование (марка, год выпуска, кап. ремонт,

дата консервации)   ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Как часто происходят перебои с поставкой электроэнергии  ____________________________

- Пожелания, типы услуг: (договор на техническое обслуживания, другое)

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Информация о заказчике 	________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО, должность лица, заполнившего анкету   __________________________________________